## Worksheet
Özellik | Açıklama
UPS Kategori | Online 1/1 Monofaze-Monofaze UPS
UPS Kapasite | 1 KVA
UPS Güç | 900 W
Akü Tipi | 2x7AH
Akü Süresi | 4-8dk
Voltaj Aralığı | 208V / 220V / 230V / 240 VAC (LCD üzerinden ayarlanabilir)
Yazılım Desteği | Windows®98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows®7/8/10
UPS Arabirim | RS232 + OPSİYONEL USB
LCD Ekran | Var
Verimlilik | ECO Modu Verimliliği≥95% Batarya Modu Verimliliği≥85% Şebeke Modu Verimliliği≥90%
SNMP | Opsiyonel Takılabilir
Üretici Linki | -
Garanti | 2 Yıl